## List1
TROŠKOVNIK
Sve sprave moraju biti izrađene u skladu s važećom normom HRN EN 1176. Dozvoljeno odstupanje dimenzija sprava je ±5% u odnosu na dimenzije navedene u troškovniku.
Antitraumatska podloga mora biti izvedena sukladno normi HRN EN 1177.
Svi drveni konstrukcijski elementi moraju biti izrađeni od lijepljenog lameliranog drva sukladno normi EN 14080
Svi čelični konstrukcijski elementi moraju biti izrađeni od hladnooblikovanih šupljih čeličnih profila sukladno normi EN 10219.
Svi čelični elementi i spojni dijelovi moraju biti izrađeni od konstrukcijskog čelika kvalitete S275JR sukladno normi EN 10025.
Svi vijčani spojni elementi za drvene konstrukcije moraju biti izrađeni sukladno normi EN 14592
Svi drveni dijelovi moraju biti izrađeni od kvalitetnog drva namijenjenog za vanjsku uporabu te dubinski impregnirani.
Svi metalni dijelovi moraju biti zaštićeni od korozije (cinčani i/ili plastificirani).
Za svu ugrađenu opremu izvođač mora osigurati minimalnu garanciju od 5 godina na konstrukciju i materijale.
Sve sprave moraju biti isporučene, montirane i stavljene u funkciju sukladno uputama proizvođača, uključujući sav potreban materijal, rad i opremu.
Redni broj | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena
1. | OKVIR ZA PENJANJE
| Dimenzije: 170x170x148 cm; Sigurnosna zona: 470x470 cm; Dobava, doprema i montaža okvira za penjanje. Sprava se sastoji od zida za penjanje, ljestava, mreže za penjanje i ruče za prelaženje te trapeza. Konstrukcija je izrađena od lamelirane građe. Na gornjoj površini konstrukcije nalazi se mreža za penjanje od polietilenskih pletenih užadi promjera Ø 1,6 cm sa 6 čeličnih jezgri Ø 0,4 cm i križanim spojevima od nehrđajućeg čelika koji ujedno štite tkaninu od habanja. Pristup mreži pružaju penjalice smještene na bočnim stranicama sprave. Temeljenje se vrši metalnim ankerima u betonske stope. Svi drveni dijelovi su izrađeni iz drveta dubinski impregnirane lamelirane nordijske smreke, osim, ako u opisu nije drugačije definirano. Svi metalni dijelovi su plastificirani u 2 sloja. Sprava je izrađena prema normi EN 1176. | kom | 1 |  | 0
2. | SIGURNOSNA GUMENA PODLOGA U PLOČAMA DEBLJINE 4,5 CM
| Dobava, doprema i ugradnja elastične antitraumatske gumene podloge u pločama, ukupne površine 23 m², namijenjene ublažavanju pada ispod okvira za penjanje. Ploče su dimenzija cca 50 x 50 cm, debljine minimalno 4,5 cm (45 mm), čime se osigurava amortizacija slobodnog pada za visinu do 150 cm sukladno normi HRN EN 1177. Izrađene od visokootpornog SBR gumenog granulata toniranog u prigušenoj cigleno crvenoj boji. Ploče se postavljaju lijepljenjem na ravnu, stabilnu i prethodno pripremljenu betonsku podlogu. Podloga mora biti protuklizna, vodopropusna i otporna na atmosferske utjecaje, bez visinskih odstupanja na spojevima ploča. | m² | 23 |  | 0
3. | PENJALICA KOCKA
| Dimenzije: 230x220x210 cm; Sigurnosna zona: 630x620 cm; Visina pada: 200 cm; Dobava, doprema i montaža masivne drvene penjalice četvrtastog oblika sa upornim stupovima presjeka 10x12 cm, na koje su ugrađeni elementi za penjanje (prečke, mreža, stijena, mornarske ljestve, uže), a u gornjem dijelu je također vodoravno uže i vodoravne ljestve. Cijela je konstrukcija međusobno spojena tako da je moguće korištenje i sa vanjske i sa unutarnje strane. Konstrukcija je drvena masivna, dubinski impregnirana. Mornarske ljestve i vodoravno uže su napravljeni od polietilenskih pletenih užadi promjera Ø 1,6 cm sa 6 čeličnih jezgri Ø 0,4 cm. Temeljenje se vrši metalnim ankerima u beton. Svi drveni dijelovi su izrađeni iz drveta dubinski impregnirane lamelirane nordijske smreke, osim, ako u opisu nije drugačije definirano. Svi metalni dijelovi su plastificirani u 2 sloja. Sprava je izrađena prema normi EN 1176. | kom | 1 |  | 0
4. | SIGURNOSNA GUMENA PODLOGA U PLOČAMA DEBLJINE 7,0 CM
| Dobava, doprema i ugradnja elastične antitraumatske gumene podloge u pločama, ukupne površine 36 m² (tlocrtni obuhvat 6 x 6 m), namijenjene ublažavanju pada ispod penjalice "Kocka". Ploče su dimenzija cca 50 x 50 cm, debljine minimalno 7,0 cm (70 mm), čime se osigurava amortizacija slobodnog pada (HIC) za visinu do 200 cm sukladno normi HRN EN 1177. Izrađene od visokootpornog SBR gumenog granulata toniranog u prigušenoj cigleno crvenoj boji. Ploče se postavljaju lijepljenjem na ravnu, stabilnu i prethodno pripremljenu betonsku podlogu. Podloga mora biti protuklizna, vodopropusna i otporna na atmosferske utjecaje, bez visinskih odstupanja na spojevima ploča. | m² | 36 |  | 0
|  | SVEUKUPNO: |  |  | 0
|  | PDV 25% |  |  | 0
|  | SVEUKUPNO s PDV-om: |  |  | 0